## Orçamento Global
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Programa: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR
Termo de Compromisso: PAR Nº: 34163/2014
Número do Processo: PAR Nº: 34163/2014
Obra: CONSTRUÇÃO ESCOLA EBM ANTONIO PAGLIA
Tipo da Obra: ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE
Município: PONTE SERRADA - SC
Endereço: RUA VERANÓPOLIS - BAIRRO ANTONIO PAGLIA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Barracão de obra | m² | 59 | 0
1.2 | Instalações provisórias de água | unid | 1 | 0
1.3 | Instalações provisórias de energia | unid | 1 | 0
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | unid | 1 | 0
1.5 | Locação da obra - execução de gabarito | m² | 3121.38 | 0
1.6 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 6 | 0
Subtotal item 1 |  |  |  | 0
2 | SERVIÇOS EM TERRA
2.1 | Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro | m³ | 716.01 | 0
2.2 | Reaterro com apiloamento | m³ | 112.03 | 0
2.3 | Aterro interno com apiloamento | m³ | 282.24 | 0
Subtotal item 2 |  |  |  | 0
3 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
3.1 | Embasamento c/tijolo comum | m³ | 72.12 | 0
3.2 | Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem | m | 1904 | 0
3.3 | Escavação manual de valas (sapatas/blocos) | m³ | 145.9 | 0
3.4 | Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas) | m³ | 95.28 | 0
3.5 | Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis) | m³ | 32.51 | 0
3.6 | Concreto simples para lastro | m³ | 214.51 | 0
3.7 | Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, inclusive formas | m³ | 130 | 0
3.8 | Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para tubulão | m³ | 58 | 0
3.9 | Fundação em pedra rachão | m³ | 64.24 | 0
Subtotal item 3 |  |  |  | 0
4 | ESTRUTURA
4.1 | Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas | m³ | 170.5 | 0
4.2 | Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib. | m² | 1158.51 | 0
Sub-total item 4.1 |  |  |  | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA
5.1 | Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto | unid | 50 | 0
5.2 | Bandeja para rack de telecomunicações 1u | unid | 5 | 0
5.3 | Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10 cmcls | unid | 5 | 0
5.4 | Bloco BER-10 (bloco de engate rápido) | unid | 6 | 0
5.5 | Cabeçote de liga de alumínio diam. 3 | unid | 1 | 0
5.6 | Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg) | m | 425 | 0
5.7 | Cabo de cobre nu no. 35 mm² | m | 38 | 0
5.8 | Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm² | m | 1350 | 0
5.9 | Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm² | m | 56.56 | 0
5.10 | Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm² | m | 400 | 0
5.11 | Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm² | m | 92 | 0
5.12 | Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm² | m | 2700 | 0
5.13 | Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm² | m | 700 | 0
5.14 | Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm² | m | 280 | 0
5.15 | Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm² | m | 5200 | 0
5.16 | Cabo flexível isolado 750v 4 mm² | m | 350 | 0
5.17 | Cabo flexível isolado 750v 6 mm² | m | 37 | 0
5.18 | Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm² | m | 106 | 0
5.19 | Cabo lógico STP-4pares categoria 5e | m | 44 | 0
5.20 | Cabo telefônico cce-50-4 pares | unid | 305 | 0
5.21 | Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno) | m | 17 | 0
5.22 | Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg | m | 1150 | 0
5.23 | Caixa de passagem metálica 15x15x12 cm | unid | 11 | 0
5.24 | Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm | unid | 1 | 0
5.25 | Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm | unid | 1 | 0
5.26 | Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3x3) | unid | 8 | 0
5.27 | Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4 | unid | 302 | 0
5.28 | Caixa metálica quadrada 4x4x2 | unid | 16 | 0
5.29 | Caixa metálica ret. 4 x 2 x 2 | unid | 696 | 0
5.30 | Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa | unid | 11 | 0
5.31 | Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1) | unid | 15 | 0
5.32 | Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa | unid | 29 | 0
5.33 | Certificado digital | unid | 119 | 0
5.34 | Condulete PVC lb 3/4 s/ tampa | unid | 6 | 0
5.35 | Condulete PVC t 3/4 s/ tampa | unid | 13 | 0
5.36 | Condulete PVC x 3/4 s/ tampa | unid | 1 | 0
5.37 | Conversor de fibra óptica para cabo UTP | unid | 4 | 0
5.38 | Disjuntor monopolar de 10 a 30-a | unid | 73 | 0
5.39 | Disjuntor tripolar 40 a 50a | unid | 32 | 0
5.40 | Disjuntor tripolar de 10 a 35-a | unid | 10 | 0
5.41 | Disjuntor tripolar de 200-a | unid | 1 | 0
5.42 | Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma | unid | 8 | 0
5.43 | Dispositivo interno óptico 1 u para rack | unid | 1 | 0
5.44 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1 inclusive conexões | m | 1500 | 0
5.45 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2 inclusive conexões | m | 920 | 0
5.46 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3 inclusive conexões | m | 50 | 0
5.47 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4inclusive conexões | m | 1450 | 0
5.48 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4 inclusive conexões | m | 110 | 0
5.49 | Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3 inclusive conexões | m | 7 | 0
5.50 | Espelho baquelite 4 x 2 2 furos RJ-45 | unid | 42 | 0
5.51 | Fibra óptica monomodo geleado | unid | 280 | 0
5.52 | Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg) | m | 370 | 0
5.53 | Haste Copperweld 5/8 x 3,00 m c/ conector | unid | 18 | 0
5.54 | Interruptor para ventilador | unid | 11 | 0
5.55 | Interruptor paralelo simples (1 seção) | unid | 7 | 0
5.56 | Interruptor simples (1 seção) | unid | 41 | 0
5.57 | Interruptor simples (2 seções) | unid | 24 | 0
5.58 | Interruptor simples (3 seções) | unid | 1 | 0
5.59 | Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados | unid | 2 | 0
5.60 | Line cord up - 4p,cat.5 e, flexível, 2,0 m | unid | 66 | 0
5.61 | Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40 | unid | 21 | 0
5.62 | Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b | unid | 3 | 0
5.63 | Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto | unid | 149 | 0
5.64 | Organizador de cabos (guia) | unid | 12 | 0
5.65 | Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m | unid | 97 | 0
5.66 | Patch pannel padrão 19 cat. 5e, com 24 portas | unid | 10 | 0
5.67 | Petrolet c 1 s/tampa | unid | 1 | 0
5.68 | Petrolet e 3/4 s/tampa | unid | 6 | 0
5.69 | Petrolet ll, lr ou lb 1 s/tampa | unid | 1 | 0
5.70 | Poste circular em fº gº d=100/60mm e h=12 m | unid | 8 | 0
5.71 | Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp. | unid | 25 | 0
5.72 | Projetor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto | unid | 3 | 0
5.73 | Projetor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto | unid | 14 | 0
5.74 | Quadro de distribuição cb 12e -100a | unid | 4 | 0
5.75 | Quadro de distribuição cb-12e - 150a | unid | 1 | 0
5.76 | Quadro de distribuição cb-18e - 150a | unid | 5 | 0
5.77 | Quadro de distribuição cb-50e - 225a | unid | 1 | 0
5.78 | Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19 12u's | unid | 1 | 0
5.79 | Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19 40u's | unid | 4 | 0
5.80 | Régua com 8 tomadas | unid | 5 | 0
5.81 | Rele foto elétrico com base | unid | 4 | 0
5.82 | Switch 24 portas 10/100mbps | unid | 6 | 0
5.83 | Tampa cega condulete PVC 1 | unid | 21 | 0
5.84 | Tampa cega petrolet 1 | unid | 2 | 0
5.85 | Tampa concreto e=5 cm p/ cx. Passagem | m² | 10 | 0
5.86 | Tampa de ferro fundido R1 com base | unid | 15 | 0
5.87 | Tampa de PVC 4 x 2 com furo central | unid | 3 | 0
5.88 | Tampa de PVC 4 x 2 x 2 com furo central | unid | 8 | 0
5.89 | Tomada de 2 pólos mais terra | unid | 179 | 0
5.90 | Tomada de 3 pólos mais terra | unid | 15 | 0
5.91 | Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e | unid | 134 | 0
5.92 | Tomada universal | unid | 2 | 0
5.93 | Ventilador para rack | unid | 10 | 0
Sub-total item 5 |  |  |  | 0
6 | SUBESTAÇÃO
6.1 | Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm | unid | 1 | 0
6.2 | Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm | unid | 1 | 0
6.3 | Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local | unid | 1 | 0
6.4 | Chave fusível, 15 kV, 100a | unid | 3 | 0
6.5 | Cruzeta de concreto armado 1900mm | unid | 2 | 0
6.6 | Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4 | unid | 2 | 0
6.7 | Disjuntor termomagnético tripolar 200a | unid | 1 | 0
6.8 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4 | m | 7 | 0
6.9 | Elo fusível 6k | unid | 3 | 0
6.10 | Isolador polietileno de ancoragem | unid | 3 | 0
6.11 | Isolador tipo roldana de porcelana | unid | 1 | 0
6.12 | Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm | unid | 3 | 0
6.13 | Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA | unid | 3 | 0
6.14 | Poste de concreto SC 11/400 | unid | 1 | 0
6.15 | Suporte p/ transformador em poste duplo t | unid | 1 | 0
6.16 | Transformador trifásico 112,5 kVA | unid | 1 | 0
Sub-total item 6 |  |  |  | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS
7.1 | Cabide tipo gancho (louca) | unid | 9 | 0
7.2 | Caixa alv.p/torneira jardim | unid | 7 | 0
7.3 | Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica | unid | 12 | 0
7.4 | Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto | unid | 8 | 0
7.5 | Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido | unid | 1 | 0
7.6 | Caixa de gordura 600 l concreto | unid | 1 | 0
7.7 | Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido | unid | 20 | 0
7.8 | Caixa de passagem 60 x 60 cm | unid | 11 | 0
7.9 | Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico | unid | 9 | 0
7.10 | Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50 | unid | 7 | 0
7.11 | Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75 | unid | 8 | 0
7.12 | Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm | unid | 4 | 0
7.13 | Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40 | unid | 7 | 0
7.14 | Cuba de louca de embutir oval | unid | 13 | 0
7.15 | Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20 | unid | 1 | 0
7.16 | Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1) | unid | 5 | 0
7.17 | Cuba inox 60x50x35 ch. 20 | unid | 1 | 0
7.18 | Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado | unid | 1 | 0
7.19 | Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00 | unid | 1 | 0
7.20 | Grelha quadrada cromada diam 150 mm | unid | 10 | 0
7.21 | Grelha quadrada cromada diam 100 mm | unid | 4 | 0
7.22 | Grelha redonda branca diam. 100 mm | unid | 4 | 0
7.23 | Grelha redonda cromada diam. 100 mm | unid | 8 | 0
7.24 | Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³ | unid | 1 | 0
7.25 | Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP | unid | 1 | 0
7.26 | Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores | unid | 8 | 0
7.27 | Ligação flexível p/ pia metálica 1/2 | unid | 4 | 0
7.28 | Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores | unid | 5 | 0
7.29 | Papeleira louca - embutir | unid | 13 | 0
7.30 | Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm | unid | 10 | 0
7.31 | Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm | unid | 6 | 0
7.32 | Porta grelha quadrado p/grelha red. branc. 100 mm | unid | 2 | 0
7.33 | Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m | unid | 6 | 0
7.34 | Registro de gaveta bruto diâmetro 1 | unid | 2 | 0
7.35 | Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2 | unid | 2 | 0
7.36 | Registro de gaveta bruto diâmetro 2 | unid | 2 | 0
7.37 | Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1 | unid | 8 | 0
7.38 | Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4 | unid | 1 | 0
7.39 | Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4 | unid | 18 | 0
7.40 | Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4 | unid | 9 | 0
7.41 | Saboneteira de louca de embutir | unid | 9 | 0
7.42 | Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1x1.1/2 | unid | 13 | 0
7.43 | Sifão p/pia 1.1/2 x 2 metal | unid | 10 | 0
7.44 | Sifão p/tanque 1 x 1.1/2 - PVC | unid | 1 | 0
7.45 | Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m | unid | 3 | 0
7.46 | Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53 | unid | 12 | 0
7.47 | Tampa p/vaso sanitário | unid | 7 | 0
7.48 | Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores | unid | 1 | 0
7.49 | Torneira bóia diâmetro 1 (25 mm) | unid | 1 | 0
7.50 | Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4 | unid | 4 | 0
7.51 | Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4 | unid | 7 | 0
7.52 | Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2 | unid | 10 | 0
7.53 | Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2 e 3/4 | unid | 1 | 0
7.54 | Torneira p/lavatório diâmetro 1/2 | unid | 21 | 0
7.55 | Torneira p/pia diam. 1/2 e 3/4 parede | unid | 7 | 0
7.56 | Tubo ferro galv. diam.1.1/2 | m | 3.5 | 0
7.57 | Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões | m | 72 | 0
7.58 | Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões | m | 24 | 0
7.59 | Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões | m | 36 | 0
7.60 | Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões | m | 96 | 0
7.61 | Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões | m | 100 | 0
7.62 | Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões | m | 110 | 0
7.63 | Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões | m | 365 | 0
7.64 | Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões | m | 54 | 0
7.65 | Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões | m | 200 | 0
7.66 | Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões | m | 160 | 0
7.67 | Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões | m | 35 | 0
7.68 | Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões | m | 125 | 0
7.69 | Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões | m | 133 | 0
7.70 | Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões | m | 125 | 0
7.71 | Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões | m | 3 | 0
7.72 | Válvula de descarga - cromada | unid | 3 | 0
7.73 | Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo | unid | 10 | 0
7.74 | Válvula de fluxo 3/4 | unid | 1 | 0
7.75 | Válvula de retenção horizontal 1 | unid | 1 | 0
7.76 | Válvula de retenção vertical 1 | unid | 1 | 0
7.77 | Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1 | unid | 3 | 0
7.78 | Válvula p/ pia metálica 1.1/2 x 3.3/4 | unid | 5 | 0
7.79 | Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2 (metal) | unid | 5 | 0
7.80 | Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação | unid | 13 | 0
Sub-total item 7 |  |  |  | 0
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 | Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez | m² | 1710.32 | 0
8.2 | Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez | m² | 40.23 | 0
8.3 | Elemento vazado de concreto | m² | 205.27 | 0
Sub-total item 8 |  |  |  | 0
9 | IMPERMEABILIZACAO
9.1 | Impermeabilização vigas baldrames e=2,0 cm | m² | 631.46 | 0
9.2 | Impermeabilizacao - argam. sint. semi-flexivel | m² | 32.74 | 0
9.3 | Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos | m² | 31.04 | 0
Sub-total item 9 |  |  |  | 0
10 | ESTRUTURAS METALICAS
10.1 | Estrutura metálica em aço A036 para cobertura | kg | 51725 | 0
Sub-total item 10 |  |  |  | 0
11 | COBERTURAS
11.1 | Cobertura com telha colonial-plana | m² | 2423.32 | 0
11.2 | Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm | m² | 75 | 0
11.3 | Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm, inclusive pintura | m² | 1607 | 0
11.4 | Cumeeira para telha colonial-plana | m | 259.4 | 0
11.5 | Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm | m | 46.1 | 0
11.6 | Embocamento de beiral | m | 504 | 0
11.7 | Embocamento lateral | m | 218 | 0
Sub-total item 11 |  |  |  | 0
12 | ESQUADRIAS METALICAS
12.1 | Escada de marinheiro em metalon | m | 2.93 | 0
12.2 | Escada marinheiro metalon c/ proteção | m | 7 | 0
12.3 | Esquadria basculante com ferragens | m² | 88.39 | 0
12.4 | Esquadria de correr com ferragens | m² | 135.65 | 0
12.5 | Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens | m² | 1.26 | 0
12.6 | Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens | m² | 0.42 | 0
12.7 | Grade de frente h=2,00 m conforme projeto | m | 120 | 0
12.8 | Grade proteção ferro chato 1/8 x 7/8 nas esquadrias | m² | 141.72 | 0
12.9 | Gradil eletrosoldado h=2,00 m | m | 144 | 0
12.10 | Guarda bicicletas | m | 24 | 0
12.11 | Porta abrir em chapa com ferragens | m² | 3.36 | 0
12.12 | Porta abrir para WC em chapa com ferragens | m² | 18.72 | 0
12.13 | Porta abrir/veneziana com ferragens | m² | 4.92 | 0
12.14 | Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens | m² | 79.53 | 0
12.15 | Porta de correr/fixa em chapa 16 com | m² | 23.83 | 0
12.16 | Porta de enrolar com ferragens | m² | 1.94 | 0
12.17 | Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens | m² | 64 | 0
12.18 | Portão tela em chapa 16 com ferragens | m² | 15.86 | 0
12.19 | Portão tela/cano ch.16 c/ferragens | m² | 4.8 | 0
12.20 | Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada | m | 8.15 | 0
12.21 | Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid. | m² | 0.57 | 0
Subtotal item 12 |  |  |  | 0
13 | VIDROS
13.1 | Vidro liso 3 mm | m² | 207.82 | 0
13.2 | Vidro mini-boreal | m² | 17.48 | 0
Subtotal item 13 |  |  |  | 0
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES
14.1 | Chapisco comum | m² | 3989 | 0
14.2 | Emboco (1ci:4 arml) | m² | 565 | 0
14.3 | Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m3) | m² | 3416 | 0
14.4 | Revestimento cerâmico 10 x 10 | m² | 161 | 0
14.5 | Revestimento cerâmico 20 x 20 | m² | 404 | 0
Subtotal item 14 |  |  |  | 0
15 | FORROS
15.1 | Chapisco rolado (1cim:3 arml)+(1 cola:10 cim) | m² | 818 | 0
15.2 | Cornija de gesso | m | 684 | 0
15.3 | Gesso corrido em teto | m² | 806 | 0
15.4 | Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m3) | m² | 11.2 | 0
Subtotal item 15 |  |  |  | 0
16 | REVESTIMENTO DE PISO
16.1 | Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5 | m² | 80.41 | 0
16.2 | Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm | m² | 720 | 0
16.3 | Grama em placas | m² | 2227 | 0
16.4 | Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm | m² | 1274 | 0
16.5 | Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm | m² | 1993 | 0
16.6 | Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm | m² | 890 | 0
16.7 | Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6 | m² | 1902.96 | 0
16.8 | Passeio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5 | m² | 350.28 | 0
16.9 | Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5 | m² | 190 | 0
16.10 | Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5 | m² | 862 | 0
16.11 | Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm | m² | 863 | 0
16.12 | Preparo concreto p/lastro sem betoneira | m³ | 192.9 | 0
16.13 | Aplicação de resina acrílica duas demãos | m² | 720 | 0
16.14 | Rodapé de granitina | m | 922 | 0
16.15 | Rodapé de massa (ici:3 armg) | m | 295 | 0
Subtotal item 16 |  |  |  | 0
17 | PINTURA
17.1 | Demarc. quadra/vagas tinta bor. Clorada | m | 26.1 | -0.0001
17.2 | Emassamento acrílico 2 demãos | m² | 1581 | 0
17.3 | Emassamento com massa PVA uma demão | m² | 1160.86 | 0
17.4 | Fundo super galvite 1 demão | m² | 9.6 | 0
17.5 | Letreiro em parede feito a pincel | m² | 2 | 0
17.6 | Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador | m² | 212 | 0
17.7 | Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor. | m² | 1500 | 0
17.8 | Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados) | m² | 1000 | 0
17.9 | Pintura cerâmica p/beiral | m² | 155 | 0
17.10 | Pintura com selador acrílico | m² | 548 | 0
17.11 | Pintura esmalte est. metal. 1 demão | m² | 1272 | 0
17.12 | Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos | m² | 3781 | 0
17.13 | Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador | m² | 1966 | 0
17.14 | Pintura látex acrílica 3 demãos c/selador | m² | 72.69 | 0
17.15 | Pintura PVA látex 2 demãos com selador | m² | 860.86 | 0
17.16 | Pintura PVA látex 2 demãos sem selador | m² | 2964 | 0
17.17 | Pintura texturizada c/selador acrílico | m² | 879.11 | 0
Subtotal item 17 |  |  |  | -0.0001
18 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
18.1 | Captor tipo Franklin | unid | 1 | 0
18.2 | Cabo de cobre nu 35 mm² | m | 1071 | 0
18.3 | Cabo de cobre nu 50 mm² | m | 804 | 0
18.4 | Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina | unid | 51 | 0
18.5 | Haste em caixa de inspeção | unid | 51 | 0
18.6 | Suporte guia reforçado | unid | 267 | 0
Subtotal item 18 |  |  |  | 0
19 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
19.1 | Extintor pqs 6 kg | unid | 1 | 0
19.2 | Extintor pqs 4 kg | unid | 8 | 0
19.3 | Extintor co2 4 kg | unid | 8 | 0
19.4 | Suporte tipo l para extintor | unid | 17 | 0
19.5 | Sinalizador fotoluminescente para extintor | unid | 17 | 0
Subtotal item 19 |  |  |  | 0
20 | DIVERSOS
20.1 | Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39 | m² | 83.2 | 0
20.2 | Bancada de concreto polido | m² | 51.93 | 0
20.3 | Bancada de granito c/ espelho | m² | 40.2 | 0
20.4 | Banco concreto polido e alvenaria | m | 33.8 | 0
20.5 | Barra p/ deficiente físico | unid | 4 | 0
20.6 | Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h. sanit.), conf. Detalhamento | unid | 1 | 0
20.7 | Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8 | m | 274 | 0
20.8 | Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo | m | 1.4 | 0
20.9 | Exaustor diâmetro 30 cm | unid | 1 | 0
20.10 | Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída | unid | 1 | 0
20.11 | Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado) | unid | 1 | 0
20.12 | Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m | unid | 12 | 0
20.13 | Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m | unid | 2 | 0
20.14 | Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte | unid | 2 | 0
20.15 | Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacionamento | unid | 2 | 0
20.16 | Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 m | unid | 8 | 0
20.17 | Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m | unid | 48 | 0
20.18 | Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m | unid | 16 | 0
20.19 | Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes) | unid | 1 | 0
20.20 | Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada | unid | 2 | 0
20.21 | Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada | unid | 2 | 0
20.22 | Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico | unid | 2 | 0
20.23 | Tampas metálicas - 1,80 m 2 | unid | 2 | 0
20.24 | Limpeza final de obra | m² | 5083 | 0
Subtotal item 20 |  |  |  | 0
Custo total |  |  |  | -0.0001
Data:
| EMPRESA |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| Carimbo e Assinatura |  | Carimbo e Assinatura

## Cronograma Fisico Financeiro
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [11 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Programa: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR
Termo de Compromisso: PAR Nº: 34163/2014
Número do Processo: PAR Nº: 34163/2014
Obra: CONSTRUÇÃO ESCOLA EBM ANTONIO PAGLIA
Tipo da Obra: ESCOLA 12 SALAS - PROJETO FNDE
Município: PONTE SERRADA - SC
Endereço: RUA VERANÓPOLIS - BAIRRO ANTONIO PAGLIA
|  |  |  | PERÍODO (MÊS) | [25 empty] | TOTAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | MÊS 07 |  | MÊS 08 |  | MÊS 09 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12
[6 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | SERVIÇOS EM TERRA |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | ESTRUTURA |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | SUBESTAÇÃO |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
9 | IMPERMEABILIZACAO |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
10 | ESTRUTURAS METALICAS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | COBERTURAS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
12 | ESQUADRIAS METALICAS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
13 | VIDROS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
15 | FORROS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
16 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
17 | PINTURA |  |  | -0.0001 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
19 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
20 | DIVERSOS |  |  | 0 | -0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | -0.0001 | 0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | #DIV/0!
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | -0.0001 | 0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | -0% | 0 | #DIV/0!
Data:
|  | _________________________________ | [17 empty] | _________________________________
|  | EMPRESA |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO | [14 empty] | ALTAIR FAZOLO |  |  |  |  | EDUARDO COPPINI
|  | CARIMBO E ASSINATURA |  |  | CARIMBO E ASSINATURA | [14 empty] | ENG. CIVIL/CREA/SC 11.810-3 |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL