MEMORIAL DESCRITIVO

PROPONENTE: Município de Ponte Serrada.

OBRA: Decoração natalina do Município de Ponte Serrada – SC.

LOCAL: Ponte Serrada – SC.

O presente memorial tem por objetivo enumerar os parâmetros e condições para execução da iluminação natalina no Município de Ponte Serrada em 2022.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A prefeitura fornecerá decorações em estrutura metálica que deverão ser iluminadas com mangueira LED e instaladas em locais a serem definidos pela administração municipal. A contratante se compromete e se limita a fornecer essas estruturas reformadas, pois serão reutilizadas de anos anteriores. Toda a instalação, manutenção e retirada da iluminação é dever da contratada.

- INSTALAÇÃO

É dever da contratada fornecer todo material elétrico necessário para a instalação das mangueiras como cabos, braçadeiras, fita isolante, plugues, arames e as próprias mangueiras. A contratada deve ainda apresentar anotação de responsabilidade técnica por todo o serviço de instalação, manutenção e retirada.

A instalação se dará pela fixação das mangueiras nos quadros metálicos com o uso de braçadeiras PVC percorrendo toda a estrutura metálica de forma a tornar clara a figura decorativa, nas estruturas que se fizerem necessárias a substituição da mangueira. Posteriormente as decorações deverão ser fixadas conforme especificações e mapa presente neste memorial.

Toda a instalação deve ser segura não apresentando nenhum tipo de risco para a população como cabos expostos e materiais mal fixados.

A fiscalização tem o direito e dever de pedir que qualquer serviço que apresente risco para a população seja refeito conforme solicitação. Fica a critério da fiscalização também pedir a troca de qualquer material que não corresponda à especificação em orçamento e memorial. Fica estabelecido que qualquer material a ser utilizado deve ser autorizado pela fiscalização, que fará a anotação da descrição do material e a quantidade utilizada, garantindo que não haja desperdício de material e/ou gastos indevidos.

Todo o material elétrico aplicado deve ser de primeira qualidade e novo. A não conformidade implicará em troca. Deverá ser usada mangueira LED 12 mm dois fios 3 watts por metro 220 volts. As lâmpadas LEDS utilizadas serão nas cores branca, azul, vermelha e verde, conforme especificações. O material deve ser próprio para utilização externa já que ficará exposto a intempéries.

Descrição das decorações

As decorações se encontram hoje em depósitos da prefeitura protegidas de intempéries. Toda decoração foi quantificada, assim como a quantidade de mangueira para ser feito o contorno. A seguir serão mostrados alguns modelos de figuras natalinas que serão iluminadas com as mangueiras de LED:

Modelo 01: Figura natalina em formato de estrela

Modelo 02: Figura natalina em formato de anjo

Modelo 03: Figura natalina em formato de bola

Modelo 04: Figura natalina em formato de boneco de neve.

Modelo 05: Figura natalina em formato de anjo.

Modelo 06: Figura natalina em formato de pinheiro.

Modelo 07: Figura natalina em formato de pinheiro.

Modelo 08: Figura natalina em formato de bota.

Modelo 09: Figura natalina em formato de rena.

Modelo 10: Caixas de presentes decoradas.

Modelo 11: Arcos decorados.

- LOCAIS A SEREM DECORADOS

2.1 Prefeitura

A prefeitura vai receber contorno com mangueira LED 220 volts na cor branca nas janelas e nas arestas das fachadas das ruas Madre Maria Theodora e Sete de Setembro. A mangueira LED foi quantificada em 215,00 metros para atender essas duas fachadas da prefeitura.

Figura 1 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores na fachada da Prefeitura Municipal.

2.2 Trevo de acesso principal

No trevo de acesso principal da cidade, serão colocadas figuras natalinas fixadas no chão, de forma a não prejudicar o fluxo de veículos e algumas figuras fixadas nos postes de iluminação. A escolha das figuras será definida pela administração municipal.

Figura 2- Exemplo de decoração feita nos anos anteriores no Trevo de Acesso Principal.

Figura 3 - Exemplo de decoração feita nos anos anteriores.

Figura 4 - Exemplo de decoração feita nos anos anteriores.

2.3 Praça da Rodoviária

Figura 5 - Exemplo de decoração feita nos anos anteriores na praça da Rodoviária.

Figura 6 - Exemplo de decoração feita nos anos anteriores na praça da Rodoviária.

2.4 Igreja Matriz

Figura 7 - Exemplo de decoração feita nos anos anteriores na Igreja Matriz.

2.5 Ruas do Município

Ao longo da Avenida XV de Novembro, Rua Paralela BR 282, Rua Madre Maria Theodora e Rua Frei Caetano, serão colocadas figuras natalinas diversas, fixadas nos postes de iluminação, além do contorno de alguns postes com mangueiras decorativas LED 220 volts. A escolha das figuras será definida pela administração municipal.

Figura 8 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores nas ruas.

Figura 9 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores na Rua Frei Caetano.

Figura 10 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores na Avenida XV de Novembro.

2.6 Trevo próximo ao Mercado Antoniolli

Figura 11 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores.

2.7 Área próxima ao Hotel do Gringo

Figura 12 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores.

2.8 Praça do Centro Comunitário

Figura 13 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores.

Figura 14 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores.

2.9 Trevo do Ligeirinho

Será colocado os dois anjos de ferro iluminados e alguns pinheirinhos de chão também iluminados.

Figura 15 – Exemplo de decoração feita nos anos anteriores.

2.10 Trevo do Zat Atacadista

Será colocado o boneco de neve revestido de tecido com um ponto focal de iluminação dentro dele e o iglu, também com um ponto de iluminação focal.

- MANUTENÇÃO

É obrigação da contratada realizar a manutenção de toda instalação desde a ligação em 25 de Novembro de 2022 e durante o período de aproximadamente 40 dias após a ligação. Essa manutenção inclui consertos na parte elétrica e na fixação das decorações. Se for necessária a troca de algum material por apresentar defeito, a contratada deve fazer sem custo adicional para a prefeitura municipal.

- REMOÇÃO

Quando solicitada pela prefeitura, a contratada terá 15 dias úteis para fazer a remoção das decorações e iluminações, assim como o transporte de todo o material até depósito da prefeitura a ser definido dentro da área urbana do município. A retirada não deve danificar o material de nenhuma forma para que possa ser reaproveitado em necessidades futuras.

Ponte Serrada - SC, 19 de outubro de 2022.

| Morgana Maria Gonçalves de Azevedo | Alceu Alberto Wrubel |
| --- | --- |
|  | Prefeito Municipal |

# Text boxes

13   Trevo do Zat Atacadista

12   Trevo do Ligeirinho

N